Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszonego przetargu na DOSTAWĘ I INSTALACJĘ STACJI MONITORINGU POWIETRZA SKŁADAJACEJ SIĘ Z POBORNIKA PYŁU PM 10 ORAZ POBORNIKA PYŁU PM 2,5 :

Pytanie:

„czy dopuszczają Państwo złożenie oferty na jedną stację do monitoringu powietrza wyposażoną w dwa niezależne tory poboru próby, gdzie na pierwszym torze założona będzie głowica PM10, a na drugim torze poboru próby założona będzie głowica PM2,5”

Nasza odpowiedź:

Nie dopuszczamy możliwości takiego rozwiązania.