Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszonego przetargu na DOSTAWĘ I INSTALACJĘ STACJI MONITORINGU POWIETRZA SKŁADAJACEJ SIĘ Z POBORNIKA PYŁU PM 10 ORAZ POBORNIKA PYŁU PM 2,5 :

Pytania:

1. W wymaganiach w tabeli nr 11 „Materiały pomocnicze i eksploatacyjne”  zarówno dla pobomika PM 10 i PM 2,5 podane jest dostarczenie filtrów 1500 szt.
Proszę o doprecyzowanie o jakie filtry (materiał) chodzi?

2. W wymaganiach dotyczących laptopa znajduje się port szeregowy. W obecnie
    produkowanych modelach niestety nie występuje już ta opcja. Czy dopuszczą
    Państwo zastosowanie zamienne przejściówki USB port szeregowy
   (przejściówka zostanie dostarczona) zamiast portu  szeregowego?

3. W wymaganiach dotyczących poborników PM10 i PM 2,5 określono wymiary pobomików  „szerokość maks. 500 mm, głębokość maks. 400 mm, wysokość

z sondą i głowicą (wykonane w dwóch wersjach każda): 1400 - 1800 mm oraz
3000 mm (możliwość montażu w terenie lub do instalacji w kontenerze) ", 
czy zostaną zaakceptowane poborniki o wymiarach : szerokość 600 mm,       głębokość 450 mm i wysokość 1400 mm oraz 3000 mm (możliwość montażu

w terenie lub do instalacji w kontenerze)?

Nasz odpowiedź:

ad.  1. Zamawiający oczekuje, że będą to filtry kwarcowe o średnicy 47 mm.

ad. 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienne przejściówki USB port szeregowy (pod warunkiem, że przejściówka zostanie dostarczona).

ad. 3. Zamawiający dopuszcza dostawę poborników o podanych w zapytaniu   wymiarach.